Zamawiający:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA”

Osiedle Dębina 106

61-450 Poznań

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wybór wykonawcy remontu instalacji gazowej

- INFORMACJE I WARUNKI OGÓLNE

- Cel przetargu, zakres ogólny

  - Celem przetargu jest wybór wykonawcy remontu instalacji gazowej w budynkach na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w Poznaniu.

  - Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

  - Zakres przedsięwzięcia obejmuje: remont istniejącej instalacji gazowej w budynkach nr 22ab oraz 23ab wraz z główną próbą szczelności i utylizacją odpadów.

  - Szczegółowy zakres zamówienia określony został w rozdziale III specyfikacji.

  - Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin określający zasady wyboru wykonawców na prace budowlane, usługi inne i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu, dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  - Planowany termin realizacji: 120 dni od daty podpisania umowy.

- Uwarunkowania formalne

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów działu w postępowaniu.

  - Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta winna być sporządzona w oparciu o niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, wyłącznie na załączonym formularzu oferty z załącznikiem graficznym obrazującym koncepcję rozmieszczenia kamer.

  - Do oferty winny być dołączone wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału II niniejszej specyfikacji.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim (pod warunkiem nieważności), trwałą i czytelną techniką pisma. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

  - Żądane dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii opatrzonej klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Oferenta.

  - Wszystkie zapisane strony oferty (tj. formularz ofertowy, żądane dokumenty i oświadczenia itd.) powinny być ponumerowane (numeracja ciągła) i podpisane przez Oferenta.

  - Wszystkie miejsca, w których Oferent dokonał zmian lub uzupełnień, muszą być przez niego parafowane. Poprawki cyfr lub liczb należy napisać słownie.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach zaadresowanych do Zamawiającego. Koperta (opakowanie) winna posiadać oznaczenia: „Remont instalacji gazowej” w SM. Dębina. Nie otwierać przed 20.04.2026” oraz nazwę Oferenta i jego adres.

  - Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Oferent może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych ofert.

- Odrzucenie ofert

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności, jeżeli:

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń,

- Oferta nie jest kompletna

    - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

    - Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

- Wyłączenia z przetargu

  - Z ubiegania się o udział w przetargu wyłączeni są Oferenci:

- którzy nie mogą przedstawić referencji z dotychczas wykonanych przez siebie robót,

- którzy w ostatnich trzech latach, z co najmniej jednego z zamówień poprzednio uzyskanych nie wykonali z własnej winy, wykonali je w sposób niewłaściwy lub zrezygnowali z podpisania umowy,

- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub których upadłość ogłoszono,

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,

- wobec których wydano prawomocne orzeczenie za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

  - W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze należące do:

- członków Komisji, ich małżonków, partnerów życiowych lub osób w I i II stopniu pokrewieństwa,

- członków Zarządu Spółdzielni (Zamawiającego) ich małżonków, partnerów życiowych lub osób w I i II stopniu pokrewieństwa i powinowactwa,

- członków Rady Nadzorczej (Zamawiającego) ich małżonków, partnerów życiowych lub osób w I i II stopniu pokrewieństwa i powinowactwa,

- pracowników Spółdzielni (Zamawiającego) ich małżonków, partnerów życiowych lub osób w I i II stopniu pokrewieństwa – dotyczy podmiotów ubiegających się o zamówienie na terenie jednostki administracyjnej, w której pracują ww. pracownicy.

- Materiały ofertowe i wymagany zakres oferty

  - Oferenci do przygotowania oferty otrzymują specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

- Wadium

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Miejsce i termin składania ofert

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina”, Poznań Osiedle Dębina 106, w sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

  - Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2026 r. o godz. 15:00.

  - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 8.2 zostaną zwrócone Oferentowi bez otwarcia.

  - Koperty (opakowania), w których składane są oferty winny spełniać wymogi podane w pkt 3.7. SIWZ.

  - Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganym opisem poniesie Oferent.

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający dokonuje wyboru oferty na podstawie:

Cena (C) 				– 80%

Gwarancja (G) 				– 10%

Termin realizacji (T)			– 10%

Zasady przyznawania ofercie punktów:

- Kryterium „Cena” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto, uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C = --------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

- Kryterium „Gwarancja” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta z najdłuższą gwarancją, uzyska 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

gwarancja oferty badanej

G = --------------------------------------------- x 10

najdłuższa gwarancja

- Kryterium „Termin realizacji” (wskaźnik oznaczony jako „T”) – oferta z najkrótszym terminem realizacji, uzyska 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

najkrótszy termin realizacji

T = --------------------------------------------- x 10

termin realizacji oferty badanej

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

- Otwarcie ofert

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie SM „Dębina” Os. Dębina 106 w Poznaniu, w trakcie której Komisja:

- stwierdza nienaruszalność kopert zawierających oferty i nadaje im kolejne numery

- otwiera złożone oferty

- odczytuje złożone oferty, podając nazwę Oferenta i zaproponowaną cenę

  - Po zakończeniu jawnej części przetargu Komisja rozpoczyna niejawną część przetargu w trakcie, której:

- stwierdza, które oferty są nieważne, ustala i podaje powody nieważności,

- dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku dwóch lub więcej ofert zawierających tą samą cenę, Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia w trwale zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach cen ostatecznych za przedmiot zamówienia. Następnie ponownie przeprowadza postępowanie przetargowe począwszy od pkt. 9.2 niniejszej specyfikacji.

  - Oferenci o rozstrzygnięciu przetargu są informowani w terminie 14 dni od zakończenia przetargu tj. podpisania protokołu przetargowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy,

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwracane jest po okresie 30 dni od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru prac.

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Oferent winien posiadać uprawnienia do wykonywania prac związanych z remontem instalacji gazowych oraz posiadać doświadczenie.

- Zamawiający uzna, że Oferent spełni powyższy warunek, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, Oferent zrealizował co najmniej:

  - 2 usługi dotyczące remontu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- Zamówienie może ubiegać się Oferent, który:

  - dokona wizji lokalnej podpisując protokół jej odbycia,

  - złoży ofertę wraz z niezbędnymi niżej wymienionymi dokumentami:

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej).

  - Wykaz zrealizowanych remontów instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym min X kondygnacyjnym, z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że dokumenty te zostały wykonane z należytą starannością.

  - Potwierdzenie, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i oferowanego zakresu prac, na kwotę min. 500.000,00 zł

  - Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Oświadczenie RODO - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe, płatne na podstawie faktury, po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy podpisany przez Zamawiającego, bez uwag.

- Warunki płatności

- Należność za wykonaną usługę płatna będzie po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego bez uwag, w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Podpisanie umowy

Z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o wykonanie zamówienia. Oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

- Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres min. 36 miesięcy licząc od dnia dokonania ich odbioru końcowego.

Załączniki do specyfikacji:

- formularz ofertowy,

- oświadczenie Oferenta,

- oświadczenie RODO.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres prac:

- Wymiana nieszczelnych zaworów gazowych kołnierzowych DN 100 przed i za gazomierzem zbiorczym oraz na obejściu gazomierza wraz z ze spawaniem rur stalowych DN 100 oraz dopasowaniem do istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowany jest gazomierz.

- Wymiana instalacji gazowej od kurka głównego na budynku do piwnicy, izolacja wymienionego odcinka instalacji w ścianie budynku taśmą do tego przeznaczoną oraz prace spawalnicze.

- Wymiana zaworów podpionowych kołnierzowych odcinających DN 65 razem z pracami spawalniczymi.

- Likwidacja odwadniaczy i korków na poziomach gazowych.

- Wymiana zaworów DN 25 odcinających gaz w mieszkaniach przy pionach gazowych razem z pracami towarzyszącymi polegającymi na wymianie podejść pod zawory przy pionach gazowych (kolana WZ 1)

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych wraz z protokółami.

- Sprawdzenie szczelności pionów oraz poziomów gazowych po wykonanych pracach wraz z protokołem.

- Azotowanie instalacji gazowej przed pracami spawalniczymi. Montaż oraz demontaż zaślepek w połączenia kołnierzowe. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie wymienionych odcinków instalacji gazowej.

- Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa wymiany przyłącza gazowego do budynku podczas wykonywanych prac na instalacji gazowej, nadzór nad wymianą przyłącza oraz wymiana przyłącza gazowego.

- Napełnienie paliwem gazowym i odpowietrzenie pionów i poziomów gazowych oraz instalacji wewnętrznych gazowych w lokalach.

- Wymiana instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym.

Wymagania wykonawcze:

- przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona szczegółowych oględzin miejsca, w którym mają być prowadzone prace oraz sporządzi dokumentację fotograficzną. Jakiekolwiek niezgodności wymagają zgłoszenia na piśmie przed przystąpieniem do robót,

- wszyscy przedstawiciele i pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie wykonywania umowy aż do jej zakończenia końcowym protokołem odbioru, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności za niewłaściwe wykonanie przedmiaru prac i ich wycenę.

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania własnej analizy frontu robót a w szczególności do sporządzenia szczegółowego przedmiaru prac,

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o przedmiocie zamówienia przed złożeniem oferty,

- Wykonawca, na swój koszt, w ramach niniejszego postępowania zakupowego zakupuje i dostarcza wszystkie materiały i elementy oraz wykonuje wszystkie czynności niezbędne do realizacji powierzonego zadania w całości zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie wszystkie koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem placu budowy oraz jego końcowym uporządkowaniem

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe stosowne do zakresu realizowanych prac.

- Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zauważonych nieścisłości i niejasności w celu ich wyjaśnienia niezwłocznie przed złożeniem oferty.

- Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru dokonuje uporządkowania placu budowy.

- Wykonawca na własny koszt odbudowuje naturalne uszkodzenia terenu, infrastruktury i zieleni wywołane prowadzonymi pracami.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać u Zamawiającego akceptację proponowanych materiałów przed ich wbudowaniem.

- Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Załącznik nr 1

................................................................

(miejscowość i data)

.................................................................

(pieczęć firmowa Oferenta)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA”

Os. Dębina 106 61-450 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępujemy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wybór wykonawcy remontu instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez SM Dębina w Poznaniu. Jednocześnie oświadczamy, że znane nam są wszystkie warunki wykonania prac, a przedstawiona cena jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie konieczne materiały oraz czynności potrzebne do realizacji tego zadania.

Oferujemy wykonanie prac:

- Cena brutto 					……………………….. zł.

(słownie : ………………………………………………………………………………………………………… zł.)

- Okres gwarancji na wykonane roboty: 		……… miesięcy (min. 36 m-cy).

- Termin realizacji: 				……… miesięcy

wynikającą z załączonej tabeli elementów scalonych

| lp. | zakres prac | j.m | ilość | cena jed. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana nieszczelnych zaworów gazowych kołnierzowych DN 100 przed i za gazomierzem zbiorczym oraz na obejściu gazomierza wraz z ze spawaniem rur stalowych DN 100 oraz dopasowaniem do istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowany jest gazomierz. | kpl | 4x3 |  |  |
| 2 | Wymiana instalacji gazowej od kurka głównego na budynku do piwnicy, izolacja wymienionego odcinka instalacji w ścianie budynku taśmą do tego przeznaczoną oraz prace spawalnicze. | kpl | 4x1 |  |  |
| 3 | Wymiana zaworów podpionowych kołnierzowych odcinających DN 65 razem z pracami spawalniczymi. | kpl | 4x4 |  |  |
| 4 | Likwidacja odwadniaczy i korków na poziomach gazowych. | kpl | 4x8 |  |  |
| 5 | Wymiana zaworów DN 25 odcinających gaz w mieszkaniach przy pionach gazowych razem z pracami towarzyszącymi polegającymi na wymianie podejść pod zawory przy pionach gazowych (kolana WZ 1) | kpl | 4x8 |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych wraz z protokółami. | kpl | 4x8 |  |  |
| 7 | Sprawdzenie szczelności pionów oraz poziomów gazowych po wykonanych pracach wraz z protokołem. | kpl | 4x4 |  |  |
| 8 | Azotowanie instalacji gazowej przed pracami spawalniczymi. Montaż oraz demontaż zaślepek w połączenia kołnierzowe. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie wymienionych odcinków instalacji gazowej. | kpl | 4x1 |  |  |
| 9 | Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa wymiany przyłącza gazowego do budynku podczas wykonywanych prac na instalacji gazowej, nadzór nad wymianą przyłącza oraz wymiana przyłącza gazowego. | kpl | 4x1 |  |  |
| 10 | Napełnienie paliwem gazowym i odpowietrzenie pionów i poziomów gazowych oraz instalacji wewnętrznych gazowych w lokalach. | kpl | 4x8 |  |  |
| 11 | Wymiana instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym | kpl | 4x8 |  |  |

Termin ważności oferty: 30 dni.

.................................................................

(podpis, pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę przetargu na wykonanie robót w SM” Dębina” oświadczamy, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, a także nie są prowadzone przeciwko nam postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub likwidacyjne

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,

- wobec których wydano prawomocne orzeczenie za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej zasadami postępowania. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uzyskamy na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględnimy je w kalkulacji ceny ofertowej.

............................................................................

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

.................................................................

(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” z siedzibą w Poznaniu 61-450 Poznań os. Dębina 106, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w Poznaniu, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w Poznaniu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej na stronie internetowej spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.