Załącznik nr 1

................................................................

(miejscowość i data)

.................................................................

(pieczęć firmowa Oferenta)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA”

Os. Dębina 106 61-450 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępujemy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wybór wykonawcy remontu instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez SM Dębina w Poznaniu. Jednocześnie oświadczamy, że znane nam są wszystkie warunki wykonania prac, a przedstawiona cena jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie konieczne materiały oraz czynności potrzebne do realizacji tego zadania.

Oferujemy wykonanie prac:

- Cena brutto 					……………………….. zł.

(słownie : ………………………………………………………………………………………………………… zł.)

- Okres gwarancji na wykonane roboty: 		……… miesięcy (min. 36 m-cy).

- Termin realizacji: 				……… miesięcy

wynikającą z załączonej tabeli elementów scalonych

| lp. | zakres prac | j.m | ilość | cena jed. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana nieszczelnych zaworów gazowych kołnierzowych DN 100 przed i za gazomierzem zbiorczym oraz na obejściu gazomierza wraz z ze spawaniem rur stalowych DN 100 oraz dopasowaniem do istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowany jest gazomierz. | kpl | 4x3 |  |  |
| 2 | Wymiana instalacji gazowej od kurka głównego na budynku do piwnicy, izolacja wymienionego odcinka instalacji w ścianie budynku taśmą do tego przeznaczoną oraz prace spawalnicze. | kpl | 4x1 |  |  |
| 3 | Wymiana zaworów podpionowych kołnierzowych odcinających DN 65 razem z pracami spawalniczymi. | kpl | 4x4 |  |  |
| 4 | Likwidacja odwadniaczy i korków na poziomach gazowych. | kpl | 4x8 |  |  |
| 5 | Wymiana zaworów DN 25 odcinających gaz w mieszkaniach przy pionach gazowych razem z pracami towarzyszącymi polegającymi na wymianie podejść pod zawory przy pionach gazowych (kolana WZ 1) | kpl | 4x8 |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych wraz z protokółami. | kpl | 4x8 |  |  |
| 7 | Sprawdzenie szczelności pionów oraz poziomów gazowych po wykonanych pracach wraz z protokołem. | kpl | 4x4 |  |  |
| 8 | Azotowanie instalacji gazowej przed pracami spawalniczymi. Montaż oraz demontaż zaślepek w połączenia kołnierzowe. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie wymienionych odcinków instalacji gazowej. | kpl | 4x1 |  |  |
| 9 | Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa wymiany przyłącza gazowego do budynku podczas wykonywanych prac na instalacji gazowej, nadzór nad wymianą przyłącza oraz wymiana przyłącza gazowego. | kpl | 4x1 |  |  |
| 10 | Napełnienie paliwem gazowym i odpowietrzenie pionów i poziomów gazowych oraz instalacji wewnętrznych gazowych w lokalach. | kpl | 4x8 |  |  |
| 11 | Wymiana instalacji gazowej wewnętrznej w lokalu mieszkalnym | kpl | 4x8 |  |  |

Termin ważności oferty: 30 dni.

.................................................................

(podpis, pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę przetargu na wykonanie robót w SM” Dębina” oświadczamy, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego, a także nie są prowadzone przeciwko nam postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub likwidacyjne

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,

- wobec których wydano prawomocne orzeczenie za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej zasadami postępowania. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uzyskamy na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględnimy je w kalkulacji ceny ofertowej.

............................................................................

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3

.................................................................

(pieczęć firmowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” z siedzibą w Poznaniu 61-450 Poznań os. Dębina 106, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w Poznaniu, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w Poznaniu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej na stronie internetowej spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.